国家重点监控企业污染源监督性监测信息   2026年2月

	国家重点污染源名称
	监测点 位
	监测日期
监测项目
	PH


	悬浮物（mg/L）


	石油类（mg/L）
	化学需氧量（mg/L）
	氨氮（mg/L）
	生化需氧量（mg/L）
	总磷（mg/L）
	色度（倍）
	粪大肠菌（个/L）
	执行标准
	达标

情况

	禹州市污水净化公司
	总排

污口
	2026.2.2
	7.4
	5
	0.36
	30
	0.648
	
	0.10
	
	10L
	GB18918-2002一级标准A标准
	

	禹州源衡水处理有限公司
	总排

污口
	2026.2.2
	7.1
	4
	0.28
	32
	2.26
	
	0.09
	
	10L
	GB18918-2002一级标准A标准
	

	河南泽衡环保科技股份有限公司
	总排

污口
	2026.2.2
	7.5
	4
	0.28
	25
	2.37
	
	0.21
	
	10L
	GB18918-2002一级标准A标准
	

	禹州润衡水务有限公司
	总排

污口
	2026.2.2
	7.5
	4
	0.28
	20
	2.44
	
	0.22
	
	10L
	GB18918-2002一级标准A标准B标准
	

	河南省许昌新龙矿业有限责任公司
	总排

污口
	2026.2.2
	7.6
	12
	0.28
	42
	
	
	
	
	
	煤炭工业GB20426--2006标准
	

	备注
	1、GB18918-2002一级标准A标准：PH 6--9；化学需氧量50；生化需氧量10；悬浮物10；氨氮5（8）；总磷1（0.5）；色度30；粪大肠菌群103

2、GB18918-2002一级标准B标准：PH 6--9；化学需氧量60；生化需氧量20；悬浮物20；氨氮8（15）；总磷1（0.5）；色度30；粪大肠菌群104

3、括号外数值为水温大于12度的控制目标，括号内数值为小于等于12度时的控制目标；污水净化公司化学需氧量、氨氮执行A标准外，其它项目均执行B标准

4、煤炭工业GB20426--2006标准限制：PH6--9; 悬浮物50；石油类5； 化学需氧量50




