范坡镇人员密集场所消防安全专项排查整治“回头看”工作方案

为深刻汲取近期火灾事故教训，全面提升社会火灾防控水平，坚决维护全镇火灾形势持续稳定。按照市委、市政府消防安全工作部署要求，镇消防安全委员会决定自即日起，在全镇开展人员密集场所消防安全专项排查整治“回头看”工作，特制定本方案。

一、工作目标

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，全面开展人员密集场所消防安全专项排查整治，通过排查整治，依法督促整改一批火灾隐患，关停一批不符合消防安全条件的场所，处理一批消防安全违法行为，全面提升人员密集场所消防安全水平，坚决遏制亡人和有影响火灾事故，维护人民群众生命财产安全。

二、检查重点

(一)建筑物或场所是否依法通过消防设计审核、消防验收或者备案抽查，公众聚集场所是否通过投入使用、营业前的消防安全检查。

(二)人员密集场所室内装修装饰材料是否符合消防安全要求，是否存在违规使用聚氨酷泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层，是否采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建，是否使用易燃可燃材料装饰。

(三)火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、机械防排烟系统等消防设施是否运行正常，是否定期进行维护、检测。

(四)疏散通道、疏散楼梯和安全出口的位置、数量和宽度及疏散指示标志、应急照明灯的设置场所位置、数量是否符合消防技术规范要求；疏散通道、安全出口是否畅通，常闭式防火门是否保持常闭状态。

(五)人员密集场所是否违规使用、储存易燃易爆危险品；群租房、商场市场等场所是否违规堆放易燃可燃物品，劳动密集型企业生产车间等场所是否超量存放易燃易爆原材料或者半成品。

（六）人员密集场所是否存在“多合一”、“三合一”情况；是否存在违规留宿人员；是否设置独立式火灾探测报警器，住宿与经营部分之间是否设置防火门等防火分隔物。

(七)是否违规使用不合格电器产品、线路，是否存在电气线路敷设不规范、超负荷用电、未设置短路保护装置、私拉乱接电线等情况。

(八)是否存在电动车违规停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道以及地下室半地下室等室内公共区域、停放位置未与周围可燃物落实防火措施、采取“飞线”、入户等方式违规充电等情况。

(九)窗口、阳台处是否违规设置金属栅栏等影响安全疏散和应急救援的障碍物；建筑物排烟外窗是否封堵，是否在建筑扑救面设置广告牌等影响灭火救援的障碍物。

（十）逐级消防安全责任制及消防安全组织机构是否建立并运行；单位消防安全责任人、消防安全管理人是否明确、责任是否落实，用火、用电、用气、用油等消防安全管理制度是否落实；消防设施操作员是否持证上岗，是否会熟练操作自动消防设施；疏散和灭火应急预案是否制定并定期组织演练。

三、职责分工

各行政村、各部门要按照职责分工，持续开展分管领域人员密集场所消防安全排查，及时消除火灾隐患。各行政村要落实属地管理责任，加强消防安全管理工作，排查辖区内“多合一”“三合一”场所、群租房、劳动密集型企业等场所，集中整治电气线路私拉乱接、电动自行车违规充电、消防通道堵塞占用等突出风险。卫生部门牵头开展医疗场所检查。邮政等部门牵头开展仓储、快递、物流企业检查。教体部门牵头开展学校、幼儿园检查，开展校外培训机构检查，文化部门牵头开展公共娱乐场所、网吧等场所检查。民政部门牵头开展养老服务、儿童福利和救助管理机构检查。民族宗教部门牵头开展宗教活动聚集场所检查。经济办督促商贸行业强化日常消防安全管理和防火检查巡查。村镇建设中心、派出所、农办、教育总支、民政等部门按职责开展生产经营租住村民自建房排查整治。消防部门对人员密集场所依法开展消防监督检查。

四、工作要求

(一)提高认识，加强领导。各行政村、各部门要深刻汲取事故教训，清醒认识当前严峻的安全生产形势，立即组织开展人员密集场所消防安全专项排查整治行动，始终保持排查整治火灾隐患的高压态势。

(二)严格监管，形成合力。各相关部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，各尽其职，各负其责，加强对本行业本系统人员密集场所的火灾隐患排查整治，及时消除火灾隐患。要建立健全信息共享、情况通报、联合查处、案件移送等机制，定期开展夜查、行业部门联合检查，形成人员密集场所消防安全监管合力。

(三)强化督导，落实责任。要充分运用座谈交流、重点谈话、突击检查、明查暗访、受理举报等方式方法掌握一手信息、发现真实问题，综合运用通报、约谈、警示、提醒等方式方法督促各行政村和有关部门强化责任措施落实。要建立安全风险、隐患和问题清单台账，照单管控风险、消除隐患、整改问题。对在消防安全工作中不负责任、玩忽职守出问题的，要严查严处、严肃追责。

（四）扩大宣传，营造声势。要利用广播、微信群等各类方式，广泛宣传人员密集场所消防安全专项排查整治内容，组织消防宣传志愿者，利用消防宣传车深入人员密集场所开展面对面宣传培训，高频次播放典型火灾案例。

各行政村、各有关部门要于5月24前上报全镇“多合一”、“三合一”场所工作台账（附件3），每周五16时前上报排查整治工作统计表和工作台账（附件1和附件2）。

联系人：王旭升　　　　　联系电话：13903998383

附件：

1.范坡镇人员密集场所专项排查整治“回头看”工作统计表

2.范坡镇人员密集场所专项排查整治“回头看”工作台账

3.范坡镇“多合一”、“三合一”场所工作台账

附件1：

范坡镇人员密集场所专项排查整治“回头看”工作统计表

填报单位（盖章）：                                               　            2023年　5月 29  日

| 成立检查组（个） | 出动检查人员（人） | 检查人员密集场所（家） | 发现火灾 隐患 （处） | 消除火灾 隐患 （处） | 警告（人） | 责令 “三停” （家） | 罚款 （万元） | 临时查封（家） | 强制拆除（处） | 行政 拘留 （人） | 清理违规留宿人员（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 7 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 说明：1、各项数据填报累计数； - 公众聚集场所，是指宾馆、饭店、商场、集贸市场以及公共娱乐场所等； - 人员密集场所，是指公众集场所，医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：王旭升                     审核人：张军峰

附件2：

范坡镇人员密集场所专项排查整治“回头看”工作台账

填报单位（盖章）：                                                 　　2023年5月 29 日

| 序 号 | 单位名称 | 单位地址 | 联系人 | 联系方式 | 经营性质 | 单位基本情况（建筑面积、层数、人员数量等） | 存在隐患 | 整改时限及整改情况（对照问题逐条注明） | 独立式感烟探测器安装数量 | 检查人员签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小卫超市 | 孔娄村 | 娄小卫 | 15936306837 | 超市 | 20平方 | 无 |  |  |  |
| 2 | 国红超市 | 孔娄村 | 娄国红 | 13569981568 | 超市 | 120平方 | 无 |  |  |  |
| 3 | 娄战胜 | 孔娄村 | 娄战胜 | 15136872737 | 农资 | 150平方 | 无 |  |  |  |
| 4 | 孔娄家具店 | 孔娄村 | 王占超 | 15893706876 | 家居店 | 300平方 | 无 |  |  |  |
| 5 | 龙腾汽修 | 张刘村 | 徐艳平 | 15893742636 | 汽修 | 80平方 | 电动车室内充电 | 立即整改 |  |  |
| 6 | 长城门业安利来门 | 范坡村 | 刘晓旭 | 13782210887 | 门窗制作 | 40平方 |  |  |  |  |
| 7 | 锦上花窗帘布艺 | 张刘村 | 王国栋 | 18337499483 | 家居 | 200平方 |  |  |  |  |
| 8 | 大风车母婴生活馆 | 张刘村 | 杨露 | 13069538058 | 孕婴用品 | 100平方 | 灭火器数量少 | 增加灭火器数量 |  |  |
| 9 | 新生活化妆品 | 张刘村 | 奚欢欢 | 15617205977 | 日化 | 100平方 |  |  |  |  |
| 10 | 世杰手机城 | 范坡镇张刘村 | 吴士杰 | 15188323233 | 手机 | 60平方 |  |  |  |  |
| 11 | 振祥五金电料 | 范坡镇张刘村 | 燕振祥 | 13849865852 | 五金电料 | 70平方 |  |  |  |  |
| 12 | 雅迪电动车 | 范坡镇张刘村 | 郝鹏飞 | 13569998817 | 电动车 | 200平方 | 室内违规充电 | 立即整改 |  |  |
| 13 | 馨萌宝奶粉店 | 范坡镇张刘村 | 张丽 | 18356817588 | 孕婴用品 | 100平方 |  |  |  |  |
| 14 | 小肚兜母婴店 | 范坡镇张刘村 | 顾冠豪 | 13569490005 | 母婴用品 | 90平方 |  |  |  |  |
| 15 | 坪山大药房 | 范坡镇张刘村 | 宁攀 | 13782372953 | 药店 | 60平方 |  |  |  |  |
| 16 | 兄弟食府 | 范坡镇张刘村 | 彭亮成 | 13782343130 | 餐饮 | 70平方 |  |  |  |  |
| 17 | 新感觉理发店 | 范坡镇张刘村 | 裴东正 | 18737427687 | 美发 | 50平方 |  |  |  |  |
| 18 | 天天鲜购物中心 | 范坡镇张刘村 | 刘洪飞 | 15090288837 | 商超（小型） | 200平方 | 灭火器数量少 | 增加灭火器数量 |  |  |
| 19 | 兰州牛肉拉面 | 范坡镇张刘村 | 马英社 | 19528113136 | 餐饮 | 80平方 |  |  |  |  |
| 20 | 拾光1995女装 | 范坡镇张刘村 | 徐亚可 | 15893755193 | 服装 | 40平方 |  |  |  |  |
| 21 | 鹏展门业 | 范坡镇张刘村 | 吕明明 | 13523748521 | 门业销售 | 200平方 | 灭火器失效 | 限期整改 |  |  |
| 22 | 中通快递 | 范坡镇张刘村 | 李晓娟 | 15893763390 | 物流 | 100平方 |  |  |  |  |
| 23 | 李佳烩面 | 范坡镇张刘村 | 李晓鹏 | 13598962375 | 餐饮 | 50平方 |  |  |  |  |
| 24 | 苏九颜 | 范坡镇张刘村 | 王亚敏 | 13613743803 | 日化 | 30平方 |  |  |  |  |
| 25 | 润田农资 | 范坡镇张刘村 | 任文卿 | 15617230324 | 农资 | 80平方 |  |  |  |  |
| 26 | 卤味坊 | 范坡镇张刘村 | 刘丽芳 | 15939603475 | 餐饮 | 50平方 |  |  |  |  |
| 27 | 素裴烟酒商行 | 范坡镇张刘村 | 贾素裴 | 15603895875 | 商超（小型） | 80平方 |  |  |  |  |
| 28 | 魅力女人养生会所 | 范坡镇张刘村 | 耿冰燕 | 15038960783 | 美容 | 80平方 |  |  |  |  |
| 29 | 晓辉电脑 | 范坡镇张刘村 | 李香枝 | 15993633430 | 电脑销售 | 60平方 |  |  |  |  |
| 30 | 发发五金 | 范坡镇张刘村 | 张高飞 | 17638711021 | 五金电料 | 70平方 |  |  |  |  |

填报人：王旭升                             审核人：张军峰

附件3：

范坡镇“多合一”、“三合一”场所工作台账

填报单位（盖章）：                                             　　2023年5月 29日

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 联系人 | 联系方式 | 经营性质 | 居住人数 | 单位基本情况（建筑面积、层数、人员数量等） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平价服饰 | 范坡镇张刘村 | 樊素娜 | 13598962600 | 服装 | 1 | 1层 |  |
| 2 | 山西杠子馍 | 范坡镇张刘村 | 牛斌 | 15035028625 | 糕点（中式） | 2 | 1层 |  |
| 3 | 刘举超市 | 范坡镇张刘村 | 刘战涛 | 13673656362 | 商超（小型） | 3 | 1层 |  |
| 4 | 好莱屋形象设计 | 范坡镇张刘村 | 宁培培 | 15038900515 | 美发 | 2 | 1层 |  |
| 5 | 秀秀烟酒店 | 范坡镇张刘村 | 李志伟 | 15994059698 | 商超（小型） | 3 | 1层 |  |
| 6 | 撸串吧 | 范坡镇张刘村 | 杨晓娜 | 18669222346 | 餐饮 | 1 | 1层 |  |
| 7 | 妈宝葆快时尚女装 | 范坡镇张刘村 | 张培培 | 15939937658 | 服装 | 3 | 1层 |  |
| 8 | 唯美发型设计 | 范坡镇张刘村 | 楚青帅 | 13733620245 | 美发 | 2 | 1层 |  |
| 9 | 文堂农资 | 范坡镇张刘村 | 赵文堂 | 13462179091 | 农资 | 2 | 1层 |  |
| 10 | 内在美 | 范坡镇张刘村 | 张艳芳 | 15203742398 | 日化 | 1 | 1层 |  |
| 11 | 达人福利眼镜店 | 范坡镇张刘村 | 冀海希 | 18037691167 | 眼睛店 | 2 | 1层 |  |
| 12 | 云峰电器 | 范坡镇张刘村 | 杨云峰 | 13569936508 | 家电 | 2 | 1层 |  |
| 13 | 淘衣坊 | 范坡镇张刘村 | 赵亚静 | 18937436658 | 服装 | 1 | 1层 |  |
| 14 | 新天地鞋服 | 范坡镇范坡村 | 张晓丽 | 15290922550 | 服装 | 3 | 1层 |  |
| 15 | 台湾骨汤麻辣烫 | 范坡镇张刘村 | 梁燕峰 | 13298201816 | 餐饮 | 2 | 1层 |  |
| 16 | 贝贝拉姆孕婴连锁店 | 范坡镇张刘村 | 李鸽 | 13069525169 | 孕婴用品 | 3 | 1层 |  |
| 17 | 福广惠大药房 | 范坡镇范坡村 | 侯永杰 | 13837426093 | 药店 | 1 | 1层 |  |
| 18 | 乐美滋蛋糕大世界 | 范坡镇张刘村 | 董新超 | 13569938907 | 糕点（西式） | 2 | 1层 |  |
| 19 | 嘎嘎生活馆 | 范坡镇张刘村 | 宁真真 | 13569464473 | 服装 | 2 | 1层 |  |
| 20 | 百衣阁内衣店 | 范坡镇张刘村 | 赵双双 | 15237458201 | 服装 | 1 | 1层 |  |
| 21 | 鄂中肥料 | 范坡镇范坡村 | 王克召 | 13271219798 | 农资 | 2 | 1层 |  |
| 22 | 魔堡西式餐厅 | 范坡镇范坡村 | 贾停停 | 17339031878 | 餐饮（西式） | 2 | 1层 |  |
| 23 | 2元超市 | 范坡镇范坡村 | 孙殿章 | 15393773525 | 商超（小型） | 2 | 1层 |  |
| 24 | 米莱士汉堡 | 范坡镇范坡村 | 陈超峰 | 19103745958 | 餐饮（西式） | 2 | 1层 |  |
| 25 | 宏雨五金电料 | 范坡镇范坡村 | 刘红雨 | 15290985228 | 五金电料 | 1 | 1层 |  |
| 26 | 油酥火烧 | 范坡镇范坡村 | 刘燕清 | 13598969094 | 餐饮 | 1 | 1层 |  |
| 27 | 陈记烧鸡卤肉 | 范坡镇范坡村 | 宁彩纳 | 17639042925 | 餐饮 | 2 | 1层 |  |
| 28 | 衣柜服装店 | 范坡镇范坡村 | 余俊翰 | 15188514688 | 服装 | 3 | 1层 |  |
| 29 | 麻辣香锅 | 范坡镇范坡村 | 宋豪超 | 13203700062 | 餐饮 | 1 | 1层 |  |
| 30 | 旭旭米线 | 范坡镇范坡村 | 李权 | 15836578181 | 餐饮 | 2 | 1层 |  |
| 31 | 丽君蛋糕房 | 范坡镇范坡村 | 郭小闯 | 15936347901 | 糕点（西式） | 2 | 1层 |  |
| 32 | 正想鸡排 | 范坡镇范坡村 | 马遂芳 | 13462193671 | 餐饮 | 2 | 1层 |  |
| 33 | 泰山通讯vivo专卖 | 范坡镇范坡村 | 吴晓凯 | 13569996553 | 手机 | 2 | 1层 |  |
| 34 | 内衣专卖 | 范坡镇范坡村 | 杨娜 | 13598973573 | 服装 | 1 | 1层 |  |
| 35 | 郝媳妇油酥火烧 | 范坡镇范坡村 | 郝存峰 | 13569903465 | 餐饮 | 2 | 1层 |  |
| 36 | 丽人内衣 | 范坡镇范坡村 | 安丽娟 | 17550153823 | 服装 | 1 | 1层 |  |
| 37 | 双汇冷鲜肉 | 范坡镇范坡村 | 姚小乐 | 15090277004 | 冷冻食品 | 2 | 1层 |  |
| 38 | 好再来小吃 | 范坡镇范坡村 | 王振林 | 13290751603 | 餐饮 | 1 | 1层 |  |
| 39 | 拾壹女服 | 范坡镇范坡村 | 连娅荷 | 18937469205 | 服装 | 1 | 1层 |  |
| 40 | 香香米皮小吃店 | 范坡镇范坡村 | 翟伟伟 | 18838468157 | 餐饮 | 2 | 1层 |  |
| 注：“三合一”场所指：住宿与生产、储存、经营一起；“多合一”场所指：在“三合一”基础上又增加办公、厨房等。 备注里填写“多合一”或者“三合一”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：王旭升                     审核人：张军峰