2026年8月水质环境信息

1、化庄桥

| 序号 | 监测时间 | 化学需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026.8.25 | 19 | 0.139 |
| 备注 | 执行标准：《地表水环境质量标准》GB3838——2002 三类标准 化学需氧量：20mg/L ； 氨氮：1.0mg/L |  |  |

2、山货桥

| 序号 | 监测时间 | 化学需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026.8.25 | 16 | 0.103 |
| 备注 | 执行标准：《地表水环境质量标准》GB3838——2002 三类标准 化学需氧量：20mg/L ； 氨氮：1.0mg/L |  |  |